ZP.6220.4.2021                  


                                 Święciechowa 11.12.2023 r.

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 73 ust 1,  art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2, art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.– dalej ooś), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. – dalej kpa) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.02.2021 r., złożonego przez Pana Adnana Qaraqish – Członka Zarządu PVE 205 Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1c, 85-065 Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 765/2, 1007/17 oraz na części działek o nr ewid. 764/2, 1007/50, 1006/3, 1008, 1027/11, obręb Święciechowa, gmina Święciechowa”, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie.

U z g a d n i a m
warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 765/2, 1007/17 oraz na części działek o nr ewid. 764/2, 1007/50, 1006/3, 1008, 1027/11, obręb Święciechowa, gmina Święciechowa”. 
 1) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
 a) Pod elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 55 MW przeznaczyć maksymalnie do 34,7 ha powierzchni działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 765/2, 1007/17, 764/2, 1007/50, 1006/3, 1008, 1027/11 obręb Święciechowa, gmina Święciechowa

 b) Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

 c) Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi. 

 d) Transformatory umieścić w budynkach kontenerowych. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową 
o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się 
w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. W przypadku transformatorów suchych zastosować szczelne posadzki.

 e) Magazyny energii zrealizować jako obiekty kontenerowe, o szczelnej posadzce, funkcjonujące w oparciu o technologię bateryjną.

 f) Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.

 g) Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

 h) Plac budowy zaopatrzyć w sorbenty.

 i) Do mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać wodę bez środków chemicznych, w tym detergentów. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych. 

 j) Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni na etapie eksploatacji prowadzić 
w okresie od 1 sierpnia do 15 sierpnia i od 1 listopada do 15 lutego.

 k) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować chemicznych środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych.

 l) W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

 m) Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące oraz zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych. 

 n) W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. 

 o) Przerwane sieci drenarskie należy odbudować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie odwodnienie gruntów przyległych. 

 p) Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy. 

 q) Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy. 

 r) Wody opadowe i roztopowe odprowadzić do gruntu w sposób nie powodujący szkód na terenach sąsiednich.

 2) Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
U z a s a d n i e n i e


W dniu 16.02.2021 r. do Urzędu Gminy Święciechowa wpłynął wniosek Pana Adnana Qaraqish – Członka Zarządu PVE 205 Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1c, 85-065 Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 765/2, 1007/17 oraz na części działek o nr ewid. 764/2, 1007/50, 1006/3, 1008, 1027/11, obręb Święciechowa, gmina Święciechowa”.
Do wniosku dołączone została: karta informacyjna przedsięwzięcia – dalej k.i.p. wraz z załącznikami oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a, Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 23.02.2021 r. tut. organ w trybie art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, a na tablicy ogłoszeń gminy oraz w gablotach ogłoszeniowych Sołectwa Święciechowa zostały wywieszone stosowne zawiadomienia wraz z pouczeniem o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz wniesieniem uwag w niniejszej sprawie.

Informację o złożonym wniosku zamieszczono również na https://bip.swieciechowa.pl/ .
Zgodnie z art. 64 ustawy ooś, w dniu 23.02.2021 r. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu (zwany dalej RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie (zwany dalej PPIS) oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie (zwany dalej PGWWP) z wnioskiem o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

Opinia sanitarna znak: ON-NS.9011.11.13.2021 wpłynęła do tut. organu w dniu 10.03.2021 r. Zgodnie z jej treścią PPIS stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane
W dniu 09.03.2021 r. PGWWP wyraziło swoją opinię WR.ZZŚ.2.435.68.2021.AS, z której wynika, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane.  W swojej opinii organ wpadkowy określił szereg warunków jakie winno spełniać ww. przedsięwzięcie. Warunki te zostały wpisane do niniejszej decyzji jako warunki realizacji przedsięwzięcia. 
Pismem WOO-IV.4220.319.2021.WK.1 z dnia 11.03.2021 r. RDOŚ zwrócił się do tut. Organu o udzielenie informacji na temat obowiązujących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dalej mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dalej suikzp w dniu wejścia w życie Uchwały Nr XXII/579/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa”, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 5827). Organ swoją odpowiedź przekazał w dniu 15.03.2021 r. 

W dniu 20.04.2021 r. do tut. Organu wpłynęło pismo RDOŚ w sprawie przesunięcia terminu załatwienia sprawy na dzień 30.04.2021 r. 

W dniu 30.04.2021 r. RDOŚ za pośrednictwem Wójta Gminy Święciechowa wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie k.i.p. Pismo wnioskodawcy wpłynęło do organu w dniu 26.05.2021 r. 

Postanowieniem WOO-IV.4220.319.2021.WK.6 z dnia 08.06.2021 r. RDOŚ uznał o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

W związku z powyższym tut. organ w dniu 13.07.2021 r. nałożył na Inwestora obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy ooś. 

Pismem z dnia 16.09.2022 r. Inwestor zwrócił się do organu z prośbą o wskazanie terenów chronionych akustycznie w pobliżu planowanego przedsięwzięcia. Informacja w ww. sprawie została przekazana w dniu 27.09.2022 r. 
W dniu 19.10.2022 r. wpłynęło pismo wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dalej raport).

Zgodnie z  art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy ooś, raport został przekazany w dniu 24.10.2022r. do RDOŚ celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z  art. 77 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy ooś, raport został przekazany w dniu 24.10.2022r. do PPIS celem zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia.
Opinia sanitarna ON-NS.9011.11.13.2021 dotycząca raportu, wpłyneła do organu w dniu 1.12.2022 r. 
RDOŚ w dniu 1.02.2023 r. pismem znak: WOO-I.4221.273.2022.IJ.5 za pośrednictwem tut. organu wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. Uzupełnienie zostało przedłożone w dniu 24.03.2023 r. w siedzibie urzędu, a następnie w dniu 3.04.2023 r. przekazane do RDOŚ.  Dnia 5.05.2023 r. do organu wpłynęło kolejne wezwanie RDOŚ w sprawie uzupełnienia raportu. Wyjaśnienia w sprawie planowanej inwestycji zostału przedłożone w dniu 30.05.2023 r. i niezwłocznie przekazane przez organ do RDOŚ. 
W związku z koniecznością analizy raportu, RDOŚ w dniu 30.06.2023 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na dzień 14.07.2023 r. 

W związku z treścią uzupełnień do raportu, w dniu 14.07.2023 RDOŚ zwrócił się do organu z zapytaniem : „czy wnioskodawca zwrócił się do organu prowadzącego postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia o zmianę zakresu wniosku (…).”
W dniiu 28.08.20232 r. do organu wpłynęło pismo Inwestora w sprawie zmiany nazwy planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym tut. Organ poinformował RDOŚ o przedmiotowej zmianie. Postanowieniem z dnia 27.09.2023 znak: WOO-I.4221.273.2022.IJ.11 zostały uzgodnione warunki realizacji przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy ooś w dniu 23.10.2023 r. Wójt Gminy Święciechowa za pośrednictwem BIP i w sposób zwyczajowo przyjęty podał do publiocznej wiadomości informację o przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko wraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją sprawy.  
Na podstawie analizy przedłożonego raportu ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wnioskodawca dopuszcza realizowanie inwestycji w etapach, przy czym w poszczególnych etapach zainstalowana moc może być różna. Inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 765/2, 1007/17, 764/2, 1007/50, 1006/3, 1008, 1027/11 obręb Święciechowa, gmina Święciechowa. Całkowita powierzchnia działek przeznaczonych pod inwestycję wyniesie 34,7 ha. 
Wnioskodawca przewiduje montaż do 220 000 sztuk paneli fotowoltaicznych zamocowanych na metalowych stałych stelażach. Całkowita wysokość zastosowanej konstrukcji wyniesie do 5 m w najwyższym punkcie zamontowania stelaży. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zastosowanie do 770 sztuk inwerterów, montowanych do konstrukcji wsporczej pod panelami bądź bezpośrednio przy panelach, na niezależnej konstrukcji. Przewiduje się posadowienie do 55 sztuk kontenerowych stacji transformatorowych, zrealizowanych w formie prefabrykatów betonowych oraz do 55 sztuk kontenerowych magazynów energii. Całkowita powierzchnia 1 stacji transformatorowej i 1 magazynu energii wyniesie do 75 m2. Podczas realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie drogi wewnętrznej. Wnioskodawca przewiduje wykonanie nawierzchni drogi przy zastosowaniu płyt betonowych, żwiru lub kruszywa łamanego. W skład infrastruktury farmy fotowoltaicznej wejdą także linie kablowe średniego/wysokiego napięcia oraz pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji. Teren pod przedsięwzięcie będzie ogrodzony i monitorowany, nie przewiduje się stałego oświetlenia terenu inwestycji. Przewiduje się przyłączenie przedmiotowej instalacji do systemu elektroenergetycznego. 
W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie inwestycji nie będą występować znaczące źródła emisji substancji do powietrza. Jedynym źródłem emisji będzie proces spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia. Powyższe informacje pozwalają uznać, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że dotrzymane zostaną standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845), a w związku z tym, spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją instalacjami zlokalizowanymi na terenie objętym wnioskiem, mogącymi powodować emisję hałasu do środowiska będą głównie stacje transformatorowe, inwertery oraz magazyny energii. W raporcie wskazano, że hałas pochodzący z magazynów energii i stacji transformatorowych wynika głównie z pracy urządzeń (wentylatorów) w układach chłodzących. Celem projektowanej wentylacji jest usunięcie zysków ciepła magazynów i stacji. Uruchamianie wentylatora następuje automatycznie, w zależności od wskazań czujnika temperatury umieszczonego na ścianie wewnątrz pomieszczenia. Transformator będzie chłodzony grawitacyjnie. W skład systemu bezpieczeństwa wchodzi wentylator, który ewentualnie będzie załączany czasowo w sytuacjach awaryjnych. Ponadto źródłem hałasu będzie ruch pojazdów związany z pracami serwisowymi, który będzie występował sporadycznie. Z ogólnodostępnych informacji oraz z raportu wynika, że najbliższe tereny chronione akustycznie – zabudowa jednorodzinna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), znajdują się w odległości ponad 135 m od terenu inwestycji, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 977/3 obr. Święciechowa. W przedstawionej analizie akustycznej jako źródła hałasu wzięto pod uwagę 770 szt. inwerterów o poziomie mocy akustycznej do 65 dB każdy, 55 szt. stacji transformatorowych o poziomie mocy akustycznej do 77 dB każda i 55 szt. magazynów energii o poziomie mocy akustycznej do 77 dB każdy. W raporcie wskazano, że na potrzeby analizy akustycznej stacje transformatorowe oraz magazyny energii ulokowano najbliżej terenów chronionych akustycznie, co odpowiada sytuacji najbardziej niekorzystnej. W raporcie wskazano również, że w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji planowana jest budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych: 944 i 945, obręb Święciechowa. Z zaprezentowanych wyników obliczeń skumulowanej emisji hałasu w środowisku wynika, że eksploatacja farm fotowoltaicznych nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Poziom dźwięku na granicy z terenami podlegającymi ochronie akustycznej nie przekroczy najbardziej restrykcyjnej wartości dla pory nocnej, tj. 40 dB, jaka obowiązuje dla terenów zabudowy jednorodzinnej.
Mając na uwadze rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości w tym zakresie mogą wystąpić jedynie na etapie prowadzania prac budowlano-montażowych. Źródłem punktowej emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji.
Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W przedłożonym raporcie wnioskodawca przedstawił zestawienie rodzajów i szacunkowej masy odpadów powstałych na poszczególnych etapach przedsięwzięcia. Na etapie prac wykonawczych wytwarzane będą odpady komunalne oraz budowlane, których źródło powstawania stanowić będą prace związane z montażem elementów farmy fotowoltaicznej. Odpady będą magazynowane w szczelnych kontenerach, w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zgodnie z raportem, masy ziemne z wykopów zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą jedynie odpady związane z konserwacją instalacji oraz ewentualnymi pracami remontowymi. Odpady nie będą magazynowane na terenie inwestycji, będą przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania. Powstałe podczas likwidacji przedsięwzięcia odpady, związane z rozbiórką instalacji fotowoltaicznej, nie będą magazynowane na terenie inwestycji. Wszystkie odpady wytwarzane w związku z przedsięwzięciem będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Przekazywane będą w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Przyjęty w raporcie sposób postępowania z odpadami zabezpiecza środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Przy założeniu, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z zapisami w dokumentacji, nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych. Uwzględniając Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stwierdzono, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych RW6000111489 Polski Rów od Kaczkowskiego Rowu do Baryczy. Celem ograniczenia oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne w warunkach wskazano, aby Wnioskodawca zapewnił wykonanie szczelnej posadzki w planowanych magazynach energii. 
 Teren zainwestowania położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. 
 Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Panele fotowoltaiczne będą czyszczone na sucho za pomocą specjalnych szczot lub myte wodą 
za pomocą myjki ciśnieniowej i szczotki. W decyzji zobowiązano wnioskodawcę 
do wykorzystywania czystej wody, bez użycia detergentów i środków chemicznych, 
a w przypadku silniejszych zabrudzeń do korzystanie ze środków biodegradowalnych. 
W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się posadowienie transformatora w stacjach transformatorowych typu kontenerowego. Wnioskodawca planuje zastosować transformatory suche bądź olejowe. W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego nałożono na wnioskodawcę obowiązek, aby w przypadku montażu transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową pozwalającą pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej, a w przypadku transformatorów suchych zastosować szczelne posadzki. Na etapie realizacji przedsięwzięcia plac budowy zostanie wyposażony, w odpowiednią ilość sorbentów, co określono jako warunek realizacji inwestycji. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze chronionego krajobrazu Kompleks leśny Śmigiel - Święciechowa, ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XXII/579/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r., podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), dla którego istnieje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Pojezierze Sławskie PLB300011 znajdujący ok. 3,6 km na zachód od obszaru inwestycji i specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Przemęcka PLH300041 znajdujący ok. 10 km na zachód od obszaru inwestycji. W odległości ok. 3.6 km od obszaru inwestycji znajduje się również obszary ważny dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego – Pojezierze Sławskie.

Planowana inwestycja znajduje się poza siecią korytarzy ekologicznych opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Inwestycja zlokalizowana jest na północny-wschód od miejscowości Święciechowa, poza zwartą zabudową. Teren, na którym zaplanowano realizację farmy fotowoltaicznej obejmuje działki, które znajdują się w użytkowaniu rolniczym jako grunty orne i łąki kośne. Łąki kośne oraz zadrzewienia śródpolne znajdujące się na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 764/2 obręb Święciechowa zostały wyłączone z terenu inwestycji. W północnej części działki o numerze ewidencyjnym 1007/50 obręb Święciechowa znajduje się niewielki staw, który także został wyłączony z terenu inwestycji.

Z załączonej do raportu inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że w obrębie terenu inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oraz chronionych gatunków roślin, grzybów, mszaków i porostów. 

Bezpośrednio w miejscu realizacji przedsięwzięcia odnotowano następujące gatunki: skowronek Alauda arvensis, potrzeszcz Emberiza calandra, gasiorek Lanius collurio, kania ruda Milvus milvus, pustułka Falco tinnunculus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, pliszka siwa Motacilla alba, pliszka żółta Motacilla flava, mazurek Passer montanus, szpak Sturnus vulgaris. Inne odnotowane gatunki ptaków wykorzystywały teren przedsięwzięcia jako miejsce żerowania. Uszczuplenie zasobów siedlisk (w tym przypadku pól uprawnych) nie będzie znacząco istotne dla występujących tam gatunków. Należy również wskazać, że obszar po zrealizowaniu przedsięwzięcia będzie dla części gatunków nadal pełnił funkcje żerowiska i siedliska rozrodczego. 

W celu ochrony zwierząt oraz umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunki: regularnych kontroli wykopów i wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki. Zamontowanie paneli na wysokości min. 0,8 m ułatwi wzrost roślinności pod panelami. W celu ograniczenia efektu olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej. Aby zmniejszyć oddziaływanie przedsięwzięcia wskutek „zanieczyszczania” światłem nałożono w decyzji warunek rezygnacji ze stosowania ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. W celu ochrony ptaków lęgowych gniazdujących na ziemi oraz w związku z lokalizacją w okolicy inwestycji siedlisk płazów, nałożono warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. W celu zapewnienia lepszych warunków dla owadów, w tym zapylaczy wskazano konieczność niestosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych. 

Mając powyższe na uwadze, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą, jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności 
na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedliska, 
dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, na ich integralność 
lub powiązanie z innymi obszarami oraz na cele ochrony tych obszarów. 

W miejscu prowadzenia prac możliwe jest występowanie m.in. skowronka Alauda arvensis, czy potrzeszcza Emberiza calandra, gatunków gniazdujących na ziemi i wśród roślinności zielnej w obrębie gruntów rolnych. Realizacja wszelkich prac sprzecznych z zakazami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), wymaga uzyskania decyzji na odstępstwa od obowiązujących zakazów przed rozpoczęciem prac.

Jak wynika z przedstawionych w raporcie informacji, teren na którym realizowana będzie inwestycja nie jest położony w obrębie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Ze względu na pozyskiwanie energii 
ze źródła odnawialnego, farmy fotowoltaiczne nie wpływają negatywnie na klimat; 
nie wymagają zaopatrzenia w energię, wodę, paliwa; nie są źródłem powstawania ścieków oraz emisji gazów i pyłów, a ponadto przyczyniają się do obniżenia emisji wskutek ograniczenia spalania paliw w elektrowniach konwencjonalnych. Projektowana farma fotowoltaiczna zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem obserwowanych obecnie możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz przewidywanych 
w przyszłości zmian klimatu. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią odporność na warunki klimatyczne, w tym warunki ekstremalne takie jak silne i porywiste wiatry (panele będą związane z gruntem za pomocą systemów mocujących, które uniemożliwią ich przewrócenie), odpowiednie powłoki chroniące ogniwa uniemożliwią ich zniszczenie podczas opadów (w tym gradu i śniegu), instalacje odgromowe zapewnią bezpieczeństwo podczas burzy i wyładowań atmosferycznych, a odpowiednie izolacje oraz wzniesienie paneli ponad powierzchnię gruntu zapewni bezpieczeństwo podczas intensywnych opadów deszczu. Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

W sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia, w odległości ok. 100 m planowana jest budowa dwóch elektrowni słonecznych o mocy do 2MW (2 x 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 944 oraz 945 obręb Święciechowa, gmina Święciechowa. W raporcie zapisano, że planowane do zrealizowania farmy fotowoltaiczne nie są połączone ze sobą funkcjonalnie, technologicznie i technicznie. W dokumentacji przeanalizowano możliwość występowania skumulowanego oddziaływania przedmiotowej instalacji oraz innych farm fotowoltaicznych, w szczególności na krajobraz, przyrodę, powietrze i oddziaływanie akustyczne. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania, a także realizację przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi warunkami w niniejszej decyzji, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
W dokumentacji przedstawiono opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę 
do realizacji oraz opis racjonalnego wariantu alternatywnego. Na podstawie przeprowadzonych analiz wnioskodawca uznał, że wariant proponowany jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. Mając powyższe na względzie, stwierdzono, 
że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest możliwy do realizacji i dla niego zostały określone w niniejszej decyzji warunki realizacji. 
Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiona w raporcie, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz, w tym położenie planowanych obiektów na terenie inwestycyjnym. 
Dla określonej w raporcie lokalizacji przedmiotowych obiektów wykazano dochowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach. Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w raporcie oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszej decyzji, przedmiotowa inwestycja 
nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.
Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.
Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Należy nadmienić, że zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2577 z dnia 
22 grudnia 2022 r. ustanawiające ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań 
w zakresie energii odnawialnej (Dz.U.UE.L.2022.335.36), planowanie, budowa i eksploatacja obiektów i instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych, ich podłączenie do sieci, sama powiązana z nimi sieć i aktywa do magazynowania energii, są uznawane za leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym oraz służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu przy ważeniu interesów prawnych w poszczególnych przypadkach.
P o u c z e n i e
1. Decyzja niniejsza wiąże właściwy organ władny do wydania decyzji określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1– 21 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – art. 86.

2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 87.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydaniu decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 21.  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.– art. 72 ust. 3.

4. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Wójta Gminy Święciechowa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymują:

1. PVE 205 Sp. z o.o.

1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 § 1 Kpa
2. Ad acta

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZP.6220.4.2021 z dnia 11.12.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wnioskodawca dopuszcza realizowanie inwestycji w etapach, przy czym w poszczególnych etapach zainstalowana moc może być różna. Inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 765/2, 1007/17, 764/2, 1007/50, 1006/3, 1008, 1027/11 obręb Święciechowa, gmina Święciechowa. Całkowita powierzchnia działek przeznaczonych pod inwestycję wyniesie 34,7 ha. 
Przewiduje się montaż do 220 000 sztuk paneli fotowoltaicznych zamocowanych na metalowych stałych stelażach. Całkowita wysokość zastosowanej konstrukcji wyniesie do 5 m w najwyższym punkcie zamontowania stelaży. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zastosowanie do 770 sztuk inwerterów, montowanych do konstrukcji wsporczej pod panelami bądź bezpośrednio przy panelach, na niezależnej konstrukcji. Przewiduje się posadowienie do 55 sztuk kontenerowych stacji transformatorowych, zrealizowanych w formie prefabrykatów betonowych oraz do 55 sztuk kontenerowych magazynów energii. Całkowita powierzchnia 1 stacji transformatorowej i 1 magazynu energii wyniesie do 75 m2. Podczas realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie drogi wewnętrznej. Wnioskodawca przewiduje wykonanie nawierzchni drogi przy zastosowaniu płyt betonowych, żwiru lub kruszywa łamanego. W skład infrastruktury farmy fotowoltaicznej wejdą także linie kablowe średniego/wysokiego napięcia oraz pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji. Teren pod przedsięwzięcie będzie ogrodzony i monitorowany, nie przewiduje się stałego oświetlenia terenu inwestycji. Przewiduje się przyłączenie przedmiotowej instalacji do systemu elektroenergetycznego. 
