Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach – branża sanitarna

ODWODNIENIE

Wg planszy zbiorczej terenu (mapy) uzgodnionej  przez Starostwo Leszczyńskie z 10.2023 r. autorstwa Krzysztofa Szczepaniaka.

Należy wykonać odwodnienie ul. Jantara powierzchniowo ściekiem z kostki betonowej  do studni na końcu ulicy. Od studni należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej z rur  PVC fi 200 mm o Sn> 8kN/m do  studni kanalizacyjnej znajdującej się w ul. Balonowej.

Długość odcinka kanalizacji deszczowej wynosi 140,00 mb.

Dane techniczne:

- Rurociąg z rur   PVC fi 200 mm o Sn> 8kN/m o dł. 140,00 mb

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 mm – 1 szt.

Inwestycja podlega pod konserwatora zabytków

Pozwolenie  ARCHEOLOGICZNE nr 29/C/2024  z d. 27.02.2024 r.

Archeolog po stronie Inwestora.